《竞争性谈判文件(技术要求)》

根据《水利部长江水利委员会行政许可决定》（长许可【2015】117号）、《取水计量技术导则》（GBT 28714-2012）、市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告（2019年第48号）以及川南发电公司（简称：甲方）《计量管理标准》等标准规范要求，对川南发电公司取退水流量计、燃油流量计等仪器设备，保证测量数据准确可靠，检定结果真实有效，并出具相关证书。

检定清单：

| 序号 | 设施名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 安装地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取水流量计 | SITRANS F US SONOFLO SONO 3000 | SIEMENS | 2 | 江边取水系统 | 测量方式：超声波；安装点管道尺寸：DN900（壁厚8mm） |
| 2 | 退水流量计 | WML-Ⅱ-400 | 重庆华正水文仪表厂 | 2 | 循环水排水沟 | 明渠流量计 |
| 3 | 燃油流量计 | F200S378CCAAMZZZZ | Rosemount | 4 | 燃油平台 | 测量方式：质量流量计；安装点管道尺寸：Φ133×6 |

资质单位按规范要求的周期到厂进行检定测试。