附件1：

关于公司2022年关于“储灰场安全现状评价”的要求

一、项目名称：“储灰场安全现状评价”技术服务

二、对参与开展“储灰场安全现状评价”单位的资质要求

根据建设项目（工程）劳动安全卫生（预）评价单位资格认可与管理规则――劳动部令第１１号（１９９８年２月５日）要求，对本次“储灰场安全现状评价”单位的资质必须满足上述相关规定，具备乙级或乙级以上资质，安全评价服务范围涵盖电力行业并有相关的业绩。

三、技术服务要求

（一）技术服务目标：结合我公司对灰坝管理（委托运行单位管理）的实际，依据必须符合中华人民共和国相关法律、法规及相关行业标准规范，坚持政策性、科学性、公正性、严肃性、针对性等原则，科学地划分评价单元，采取先进的评价方法按期完成“灰坝现状安全评价”，以促进公司对灰坝管理的可靠性、安全性，并提出安全对策措施和建议（消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告）。

（二）技术服务内容：

1．编制“储灰场安全现状评价”报告，并组织专家评审通过后，提交给国家能源局四川监管办公室审查、备案，并将备案批复报告交与甲方。

2．向甲方提交“储灰场安全现状评价”报告一式8份、备案审查批复报告一式4份。

3．“储灰场安全现状评价”内容具体要求：

（1）确定储灰场的安全等级。

（2）是否存在安全隐患并应采取的安全对策措施和建议。

（3）与周边社区的相互影响及风险程度。

（4）自然条件的影响。

（5）其他需要说明或需要评价的事项。

4．技术服务工作期限：

（1）乙方在收到甲方提供的储灰场安全现状评价所需完整资料后的30个工作日内完成“储灰场安全现状评价”报告并通过专家评审。

（2）“储灰场安全现状评价”报告评审通过，乙方应将根据专家评审意见完善评价报告，并在10个工作日内完成向国家能源局四川监管办公室备案及备案批复、提交甲方档案室归档。

5．乙方人员进驻甲方现场开展工作时，必须遵守甲方厂纪厂规，乙方应自身原因造成人身和设备事故，乙方承担相应责任，并赔偿因此给甲方造成的直接经济损失。

6．聘请专家及组织评审由乙方负责，相关费用包括在本次合同费用内。

7．合同期限完成考核：未按技术服务工作期限完成，超期每天扣除合同款1000元。

8.针对双方办理资料应保密，泄密由泄密方负责。