| 四川泸州川南发电有限责任公司询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 技术要求 | 推荐厂家 | 单位 | 采购数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 蠕动泵 | FIA-050 |  | 核工业北京化工研究院 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 潜水泵 | WQ60-65/2-15 流量：80m3/h 扬程：60米 出口通径：DN80 | 配出口法兰及引出管道、螺栓、密封垫 | 威乐、科麦斯、格兰富、格威特、新界泵业 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 潜水泵 | 流量65m3/h,扬程25米，功率7.5KW | 1.执行标准：GB/T25409-2010;2.出口管径DN100mm,中部吸入，顶部出水；3.质保期至少1年，4.电源引出线大于6米； | 丰县地艺深井电泵厂 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | pH分离式测量电极 | T331 | 替代CNA-87.150.200 | 贵阳学通仪器仪表有限公司 | 只 | 3 |  |  |  |
| 5 | PLC | PM554-R-AC A0 | 8DI/24VDC/6DO-R /240VAC /2A | ABB | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 总价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1报价发邮箱：2012146006@qq.com

- 2.报价截止时间：2024年3月5日15时

3.联系人：孟秀强   18090160178

4.报价含税13%（增值税）含运费。

6.报价邮件名称格式：**公司-潜水泵等报价