| 四川泸州川南发电有限责任公司询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 技术要求 | 推荐厂家 | 单位 | 采购数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 带灯按钮 | XJA-22/202 | AC220V,红色,带灯(XJD-16/20 AC220V 红色) | 江阴新长江继电有限公司 | 只 | 30 |  |  |  |
| 2 | 带灯按钮 | XJA-22/202 | AC220V,绿色,带灯(XJD-16/20 AC220V 绿色) | 江阴新长江继电有限公司 | 只 | 30 |  |  |  |
| 3 | 刀开关 | HD10-40A（单极） | 交流单极刀开关，电流40A |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 4 | 刀开关 | HD10-40A（两极） | 用于DC110V，两极刀闸，电流40A |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 5 | 两级跑偏开关 | AYPP-100 | 防护等级IP65，触点容量110VDC≮5A，铝制外壳防锈防腐，两级可调 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 漏电开关 | NXBLE-63 | 2P，63A，带漏电 | 正泰 | 个 | 4 |  |  |  |
| 7 | 总价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1报价发邮箱：2012146006@qq.com

- 2.报价截止时间：2024年3月5日15时

3.联系人：孟秀强   18090160178

4.报价含税13%（增值税）含运费。

5.报价邮件名称格式：**公司-刀开关等报价