| 四川泸州川南发电有限责任公司询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 技术要求 | 推荐厂家 | 单位 | 采购数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 转换开关 | LW39-16B-4AB-33B/3 | 螺丝孔开口38mm,触点不小于3节；操作角度0度-45度，对应为远方(1-2;3-4;5-6触点通）-就地位置（7-8,9-10,11-12触点通）。 | APT(西门子） | 个 | 80 |  |  |  |
| 2 | 转换开关 | 联锁/退出 | 面板尺寸48mm*48mm，0-45度，2个位置，0位（联锁）1-2，3-4通，45位（退出）5-6，7-8通 | 正泰/德力西/APT | 个 | 10 |  |  |  |
| 3 | 微动开关 | SS-5 | 针状按钮型，3A,250VAC. | 欧姆龙 | 个 | 20 |  |  |  |
| 4 | 微动开关 | SS-5GL | 摆杆型,3A,250VAC | 欧姆龙 | 个 | 30 |  |  |  |
| 5 | 微动开关 | SS-5GL2 | 滚珠摆杆型,3A,250VAC | 欧姆龙 | 个 | 30 |  |  |  |
| 6 | 微动开关 | V-152-1C25 | 15A ,1/2HP,250VAC;0.6A,125VDC;0.3A,250VDC;带压片,长度27.8mm，孔距：22.2mm。 | 欧姆龙 | 个 | 40 |  |  |  |
| 7 | 微动开关 | V-155-1C25 | 15A ,1/2HP,250VAC;0.6A,125VDC;0.3A,250VDC;带压片,长度27.8mm，孔距：22.2mm。 | 欧姆龙 | 个 | 30 |  |  |  |
| 8 | 集电器 | JD-4-100A（常规款） | 每个集电器配一个拔叉 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 9 | 总价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1报价发邮箱：2012146006@qq.com

- 2.报价截止时间：2024年3月5日15时

3.联系人：孟秀强   18090160178

4.报价含税13%（增值税）含运费。

5.报价邮件名称格式：**公司-转换开关等报价