| 四川泸州川南发电有限责任公司询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 技术要求 | 推荐厂家 | 单位 | 采购数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 微机消谐装置 | WXZ196-3 | DC110V | 太原和创 | 只 | 1 |  |  |  |
| 2 | 温度巡测仪 | LDDB-302/16AL | 面板尺寸160×80；输入信号：Pt100三线制；16通道 | 安徽蓝德 | 块 | 3 |  |  |  |
| 3 | 电动机保护测控装置 | WPD-240D | 电源DC110V | 南京稳步自动化设备有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 配电变保护测控装置 | WPD-230D | 工作电源DC110V,CT 5A | 南京稳步自动化设备有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |
| 5 | 热偶过载继电器 | LR9F5371 | 调节范围132-220A | 施耐德 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 总价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1报价发邮箱：2012146006@qq.com

- 2.报价截止时间：2024年3月5日15时

3.联系人：孟秀强   18090160178

4.报价含税13%（增值税）含运费。

5.报价邮件名称格式：**公司-微机消谐装置等报价