| 四川泸州川南发电有限责任公司询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 技术要求 | 推荐厂家 | 单位 | 采购数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 塑壳断路器 | CM1-100H-32A |  | 常熟富士 | 个 | 5 |  |  |  |
| 2 | 塑壳断路器 | CM1-100H-50A |  | 常熟富士 | 个 | 5 |  |  |  |
| 3 | 塑壳断路器 | NSX 100H MA100 3P | 固定式前接线，3P，脱扣单元电磁型MA，380V工作电压 | 施耐德 | 个 | 8 |  |  |  |
| 4 | 塑壳断路器 | NSX 100H MA50 3P | 固定式前接线，脱扣单元MA电磁型，3P，380V工作电压 | 施耐德 | 个 | 8 |  |  |  |
| 5 | 塑壳断路器 | NS100N/4P TM100D | 带漏电保护模块 | 施耐德 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 总价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1报价发邮箱：2012146006@qq.com

- 2.报价截止时间：2024年3月5日15时

3.联系人：孟秀强   18090160178

4.报价含税13%（增值税）含运费。

5.报价邮件名称格式：**公司-塑壳断路器等报价