| 四川泸州川南发电有限责任公司询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 技术要求 | 推荐厂家 | 单位 | 采购数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 中间继电器 | JZ-7Y-203 DC110V | JZ-7Y-203A，工作电压110VDC | 新长江继电器有限公司 | 只 | 100 |  |  |  |
| 2 | 中间继电器 | RXM2AB2P7 |  | 施耐德 | 只 | 20 |  |  |  |
| 3 | 转换开关 | ADA10-3A189-3/F021 |  |  | 个 | 15 |  |  |  |
| 4 | 转换开关 | ADA-6A8018-4 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 5 | 转换开关 | ADA-6A859-2 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 6 | 转换开关 | ADA | 型号：TDA10-3A193-2 | 西安骊创 | 个 | 60 |  |  |  |
| 7 | 转换开关 | LW39-16B-4AB-33B/3 | 螺丝孔开口38mm,触点不小于3节；操作角度0度-45度，对应为远方(1-2;3-4;5-6触点通）-就地位置（7-8,9-10,11-12触点通）。 | APT(西门子） | 个 | 120 |  |  |  |
| 8 | 转换开关 | LW39-16B-ZA-11411X/4P | 额定发热电流16A,辅助触点不小于4节；操作角度90-45-0-45-90。对应为跳闸-就地-远方-就地-合闸位置。 | APT(西门子） | 个 | 120 |  |  |  |
| 9 | 选择开关 | NP4-11X/21 | 2档自锁型，一开一闭触点，22mm开孔尺寸，黑色 | 正泰 | 个 | 50 |  |  |  |
| 10 | 总价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1报价发邮箱：2012146006@qq.com

- 2.报价截止时间：2024年3月5日15时

3.联系人：孟秀强   18090160178

4.报价含税13%（增值税）含运费。

5.报价邮件名称格式：**公司-中间继电器等报价