| 四川泸州川南发电有限责任公司询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 技术要求 | 推荐厂家 | 单位 | 采购数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 空气减压阀 | 67CFR-237 | PRESSURE REGULATOR MAX SUPPLY:250PSIG(17.2BARG) SPRING RANGE:0～60Psi(0-4.1bar) 注：要求配套0～0.4MPa压力表 | FISHER CONTROLS | 个 | 3 |  |  |  |
| 2 | 电磁阀(带线包和阀体) | 8316G024MO | REBUILD KIT NO:314495MO,SERIAL NO:M261252,VALVE CATLOG NO 8316G024MO（线包型号MP-C-080 238610-158-D，电压220V.AC）， |  | 个 | 2 |  |  | 阀体：PRESSURE VESSEL NO:246057-002-F;SERIAL NO:T946768PRODUCT OF。 |
| 3 | 电磁阀 | MFH-5-3/8-S-B-19706 |  | FESTO | 个 | 5 |  |  |  |
| 4 | 电磁阀（含线圈） | 531/G531C017MS； | P.max:10bar;电磁阀线圈型号：SCG531C017MS 8，序号：S286086 | ASCO | 套 | 5 |  |  |  |
| 5 | 电磁阀组 | B13AXCP00N(见实物图）） | Volts 220 50/60Hz 9VA Max Inrush；含气源控制阀（型号SK7303-A1ND E-TEILE）和相关配件，具体见实物图。 | BALDWIN | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 总价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1报价发邮箱：2012146006@qq.com

- 2.报价截止时间：2024年3月5日15时

3.联系人：孟秀强   18090160178

4.报价含税13%（增值税）含运费。

6.报价邮件名称格式：**公司-电磁阀组等报价