| 四川泸州川南发电有限责任公司询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 技术要求 | 推荐厂家 | 单位 | 采购数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 低压开关柜B型把手 | 1B旋转手柄 | 圆盘形，圆盘直径78mm，总长120mm，B型10*10方轴连杆配套使用 |  | 只 | 40 |  |  |  |
| 2 | 低压开关柜B型把手 | 2B手柄 | 圆盘形，长125mm；B型10*10方轴连杆配套使用 |  | 只 | 30 |  |  |  |
| 3 | 低压开关柜B型把手 | 3B手柄 | 圆盘形，长95mm；B形10*10方轴连杆配套使用 |  | 只 | 30 |  |  |  |
| 4 | 低压开关柜一次插件 | SYJ-16 | 单插件，不配线，接口大小16mm2 |  | 个 | 40 |  |  |  |
| 5 | 低压开关柜一次插件 | SYJ-25 | 单插件，不配线，接口大小25mm2 |  | 个 | 40 |  |  |  |
| 6 | 低压开关柜一次插件 | SYJ-35 | 单插件，不配线，接口大小35mm2 |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 7 | 低压开关柜一次插件 | SYJ-50 | 单插件，不配线，接口大小50mm2 |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 8 | 低压开关柜一次插件 | SYJ-70 | 单插件，不配线，接口大小70mm2 |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 9 | 总价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1报价发邮箱：2012146006@qq.com

- 2.报价截止时间：2024年3月5日15时

3.联系人：孟秀强   18090160178

4.报价含税13%（增值税）含运费。

5.报价邮件名称格式：**公司-低压开关柜一次插件等报价