| 四川泸州川南发电有限责任公司询价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备委托修理 |  |  |  |  |  |
| 修理 设备 （部件） | 名称 | DEH调门伺服阀 |  |  |  |
|  | 型号 | MOOG（MOD-072-559A）/STAR | 项目 | 设备维修 |  |
|  | 规格 | CV1;STAR：890-0056(M-380336-07)； STAR：890-0056(M500484-01)；STAR：890-0056(M-380336-09) | 数量 | 4台 |  |
| 修理内容、工艺要点、质量要求等 |  | - 故障现象：伺服阀拒动。修后要求：伺服阀能正确动作；要求出具：①检验报告；②故障原因。 |  |  |  |

- 1报价发邮箱：2012146006@qq.com

- 2.报价截止时间：2024年3月11日15时

3.联系人：孟秀强   18090160178 技术联系人：王宏13508031073

4.报价含税13%（增值税）。

5.承修方指导安装。

6.报价邮件名称格式：**公司-调门伺服阀维修报价